## Slide 1
Д.т.н.,проф., Обозов А. Дж.
Комбинированная солнечно-тепловая котельная установка
апрель 28-29, Бишкек 2022 г.
Научно-практическая конференция «Наука, образование, инновации и технологии: оценки, проблемы пути решения»

## Slide 2
Анализ схем солнечного теплоснабжения
проточная
Сезонная с естественной циркуляцией
Сезонная с принудительной циркуляцией
Круглогодичная с естественной циркуляцией
Круглогодичная с принудительной циркуляцией (одноконтурные)
Круглогодичная с принудительной циркуляцией (2-х контурные)

## Slide 3
1-солнечный коллектор, 2-запорные вентили,3-воздухосборник,4-скоростной теплообменник,5-ме мбранный расширительный бак, 6 – циркуляционный насос солнечного контура, 7 – потребитель (метальная) 8 – предохранительный клапан, 9 – насос подачи воды в сеть котельной, 10 – трубопровод горячей воды солнечного контура, 11 – трубопровод холодной воды солнечного контура, 12 – трубопровод холодной воды, 13 – трубопровод горячей воды.
Синтезированная схема солнечно-тепловой котельной

## Slide 5
Диаграммы изменения солнечной радиации и температуры воздуха
а) суммарная б)диффузная в)температура

## Slide 6
Расчет интенсивности солнечной радиации на наклонную поверхность коллектора
+( )(0208)
коэффициент альбедо
линия горизонта
=
где
-=90

## Slide 7
Определение угла наклона коллектора к горизонту
Диаграмма изменения угла склонения в течении года
=;
Схема размещения солнечного коллектора на опорной ферме.
1-Солнечный коллектор, 2- опорная ферма, 3 – солнечная радиация, L – межрядное ростояние.

## Slide 8
1 – солнечный коллектор, 2 – заглушки, 3 – трубопровод холодной воды (гликоль обратка), 4 – трубопровод горячей воды (гликоль подача), 5 – воздухосбростник, 7 – предохранительный клапан, 6 – регулируемые вентили.
Схема обвязки стандартного модуля солнечного поля коллекторов

## Slide 9
Синтезированная схема солнечного теплоснабжения на котельной ротор
1-гелиополе, 2-вентили, 3-воздухосбросник, 4- скоростной теплообменник, 5-расширительный бачок, 6- бак аккумулятор, 7- циркуляционный насос,8- предохранительный клапан, 9-вентельная обвязка насоса, 10,11- трубопровод воды горячего и холодной воды солнечного контура, 12,13,14,15- трубопроводы сетевой обратки магистрали и в бак аккумулятор, 18- баки компенсаторы

## Slide 10
Схема обвязки солнечного коллекторного поля
Схема параллельно-последовательного соединения коллекторов в общие гелиополе, состоящие их 4-х блоков общей площади 730

## Slide 11
Схема соединения СУ к сетям котельной
Схема обвязки коллекторного поля, магистральных сетевых трубопроводах котельных и емкостных баков- аккумуляторов

## Slide 12
Общий вид коллекторного поля СУ

## Slide 13
Элементы опорный конструкции СУ и бойлерный с системой контроля и управления

## Slide 14
Резервные баки аккумуляторы

## Slide 15
Технико-экономические параметры установки
N- Мощность коллекторного поля – 518 кВт (0,445 Гкал/час)
n- количество параметров -364 шт.
F-Общая площадь коллекторов -728
Э-Экономия потребление года 124,8 тыс/ в год
-Экономическая эффективность 2,2 млн/сом
Потребители – городская баня 5, детсад N- 141, СШ №55, 4 общежития, бытовые абонименты
Угол наклона коллектора 35